MSDS 작성 양식

물질안전 보건자료(MSDS)

리튬 크로메이트 솔루션(LITHIUM CHROMATE SOLUTION)

표준번호	: HDCC-LIBR-02	개정차수:	0	페이지	:    1/4

제정일자	: □02. 01. 24	개정일자:	작성부서	: 현대공조(주) 설계부

작성자 : 박 상 용	검 토 자: 박 승 래(인)  승 인 자	: 강 성 대(인)

1. 화학제품과 제조회사에 관한 정보

◐ 제품명 : 리튬 크로메이트 솔루션(LITHIUM CHROMATE SOLUTION)

◐ 일반적 특성	: 노란색의 액체로 냄새가 없음.

◐ 유해성 분류	:

◐ 제품의 용도	: 부식 억제제

◐ 제조자 정보

▣ 제조회사명 : 한창산업(주)

▣ 주      소 : 서울특별시 강남구 삼성동 159번지 무역회관 3301호

▣ 전화번호   : 02-551-3311/20   ▣ 담당부서 : 업무·영업부	▣ 담당자 : 이평혁 부장

◐ 공급자/유통업자 정보

▣ 공급회사명 : 한창산업(주)

▣ 주      소 : 서울특별시 강남구 삼성동 159번지 무역회관 3301호

▣ 전화번호   : 02-551-3311/20   ▣ 담당부서 : 업무·영업부	▣ 담당자 : 이평혁 부장

2. 구성성분이 명칭 및 함유량

◐ 화학물질명	: 리튬 크로메이트 솔루션(LITHIUM CHROMATE SOLUTION)

◐ 이명(異名)	: 리튬 크로메이트(LITHIUM CHROMATE)

◐ CAS 번호	: Li2CrO4 (CAS 14037-35-3), Aqueous Solution Water (CAS 7732-18-5)

◐ RTECS 번호	:

◐ UN 번  호	:

◐ 함  유  량	:

3. 위험·유해성

◐ 긴급한 위험·유해성정보

·ACGIH에 의해서 설정된 노출한계(5mg/m3)를 초과한 과도한 노출이 있을시

첫 증상은 피부나 폐에 자극을 준다.

·하루 8시간을 5mg/m3이상의 리튬 몰리브데이트에 노출되는 것은 분당 30 Liter를

흡입한 것으로 가정할수 있고 매일 약 72mg을 흡입한 것으로 간주된다.

이런 경우 진전, 설사, 구토를 야기하며 주요한 신경 계통에 영향을 주어 졸음이나

고혈압을 야기시킨다.

◐ 눈에 대한 영향

- 단기노출 : 자극을 일으킬수 있음.

- 장기적영향 : 자료 없음.

◐ 피부에 대한 영향

- 단기노출 : 자극을 일으킬수 있음.

- 장기적영향 : 자료 없음.

◐ 흡입시의 영향

- 단기노출 : 자극을 일으킬수 있음. 추가적인 영향으로 진전, 설사, 구토, 졸림, 고혈압.

- 장기적영향 : 자료 없음.

◐ 섭취시의 영향

표준번호	: HHI-J280-01	개정차수:	0	페이지	:    2/5

- 단기노출 : 술취한 느낌을 일으킬수 있음.

- 장기적영향 : 진전, 구토, 설사, 졸림, 고혈압.

◐ 만성징후와 증상 : 자료 없음

4. 응급처치 요령

◐ 눈에 들어갔을 때

·15분 동안 깨끗한 물로 눈을 완전히 씻어낼 것.

◐ 피부에 접촉했을 때

·오염된 의복과 신을 즉시 벗을 것.

·접촉부위를 물로서 화학물질이 남지 않았다고 판단될 때까지 씻어낼 것.

◐ 먹었을 때

·손가락을 목에 넣거나 진한 소금물로서 구토를 일으킨다. 완전히 구토를할 때 까지 반복한다.

·즉시 의학적 조치를 취할 것.

◐ 의사의 주의사항

5. 폭발·화재시의 대처방법

표준번호	: HHI-J280-02	개정차수:	0	페이지	:    2/4

◐ 인화점 : 비 가연성임.

◐ 자연 발화점 : 비 가연성임.

◐ 최저인화한계치 : 비 가연성임	◐ 최고인화한계치 : 비 가연성임.

◐ 소화제 : 비 가연성임.

◐ 소화방법 및 장비 : 비 가연성임.

◐ 연소시 발생 유해 물질 : 비 가연성임.

◐ 사용해서는 안되는 소화제 : 비 가연성임.

6. 누출 사고시 대처 방법

◐ 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항

◐ 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

◐ 정화 또는 제거 방법

·불활성 흡수제를 사용하여 액체 상태로 흡수후 폐기물 처리통에 삽으로 떠 넣는다.

7. 취급 및 저장 방법

◐ 안전 취급요령

◐ 보관 방법 : 누수방지 수로를 가진 서늘한 곳에 보관

8. 노출방지 및 개인보호구

◐ 공학적관리방법

·리튬 크로메이트 솔루션의 연무 현상이 발생되지 않도록 통풍 장치를 설치한다.

◐ 호흡기 보호

·다음의 호흡용 보호구는 신체적 자료, 독성 및 건강영향 부문 등에 제시된 정보에 근거해서 권고된 것임.

호흡기 보호를 위한 최소의 조치부터 최대의 조치방법을 순서대로 나열한 것임.

선정된 해당 호흡용 보호구는 반드시 작업장 내 오염농도와 작업공정에 근거하여야  하며 선정된 해당 호흡용 보호구는 반드시 보호구의 가능(작동) 한계를 초과해서는   안됨.

한국산업안전공단의 검정을 필(□안□자마크)한 제품을 사용할 것.

미국국립산업안전보건연구소(NIOSH)와 광산보안청(MSHA)에 의해서 동시에 승인된 것이어야 함.

===   계   속   ===

·전면형 분진 및 미스트 호흡용 보호구

·고효율 미립자 필터를 장착한 공기정화 전면형 호흡용 보호구.

·고효율 미립자 필터를 장착한 안면 밀착형 동력 공기 정화 호흡용 보호구.

·흡배기 저항이나 기타 양압 형태로 작동하는 전면형 또는 연속 유입식 형태로 작동되는 전면형 헬멧 또는 두건을 장착한 전면형 C형의 공기 공급식(송기식) 호흡용 보호구

·흡배기 저항이나 기타 양압형태로 작동하는 전면형 자급식 호흡 장치

◐ 눈 보호

·작업자는 이물질에 눈접촉을 방지하기 위해서 비말보호 또는 분진 방지용 고글형 보안경을 반드시 착용할 것.

·긴급눈세척 : 이믈질에 작업자의 눈이 노출될 가능성이 있는 경우 사업주는 비상시를 위하여 작업장 가까운 곳에 세안설비를 설치하여야 함.

·한국산업안전공단의 검정을 필(□안□자마크)한 제품을 사용할 것.

◐ 손 보호

·작업자는 이 물질에 반복 또는 장기적인 피부접촉을 방지하기 위하여 적절한 보호장갑을 착용하여야 함.

·한국산업안전공단의 검정을 필(□안□자마크)한 제품을 사용할 것.

◐ 신체 보호

·작업자는 이 물질에 반복 또는 장기적인 피부접촉을 방지하기 위하여 적절한(불침투성) 보호의와 장비를 착용하여야 함.

·한국산업안전공단의 검정을 필(□안□자마크)한 제품을 사용할 것.(방열복에 한함)

◐ 노출 기준

▣ TWA : 5mg/M3	▣ STEL :	▣ C:

9. 물리화학적 특성

◐ 외   관 : 노란색의 액체.

◐ 냄   새 : 무취

◐ pH      :

◐ 용해도(물) :

◐ 끊는점/끊는점 범위 : 102℃

◐ 녹는점/녹는점 범위 :

◐ 폭발성 :

◐ 산화성 :

◐ 증기압 : 17 mmHg at 20℃

◐ 비  중 : 1.36 (Water = 1)

◐ 분배계수

◐ 증기압력 : 17 mmHg at 20℃

◐ 점  도 :

◐ 분자량 :

10. 안전성 및 반응성

◐ 화학적 안정성

◐ 피해야 할 조건 및 물질

◐ 분해시 생성되는 유해물질

◐ 반응시 유해물질 발생 가능성

11. 독성에 관한 정보

표준번호	: HHI-J280-02	개정차수:	0	페이지	:    3/4

◐ 급성 경구 독성

◐ 급성 흡입 독성

◐ 아 급성 독성

◐ 만성 독성

◐ 변이성원영향

◐ 차세대 영향(생식독성)

◐ 발암성 영향

·U.S Public Health Service에 발암인자로 기록되어 있음.

◐ 기타 특이사항

12. 환경에 미치는 영향

◐ 수생 및 생태 독성

◐ 토양 이동성

◐ 잔류성 및 분해성

◐ 동식물의 생체내 축적 가능성

13. 폐기시 주의 사항

◐ 폐기물 관리법상 규제현황 : 미국의 경우 각 주 및 지방법에 따름.

◐ 폐기 방법 : 미국의 경우 각 주 및 지방법에 따름.

◐ 폐기시 주의사항

14. 운송에 필요한 정보

◐ 선박 안전법 위험물선박 운송 및 저장규칙에 의한 분류 및 규제

◐ 운송시 주의사항

◐ 기타 외국의 운송관련 규정에 의한 분류 및 규제

·ACGIH

·U.S Public Health

·SARA 제313조

15. 법적 규제 현황

표준번호	: HHI-J280-02	개정차수:	0	페이지	:    4/4

◐ 산업안전보건법에 의한 규제

◐ 유해화학물질 관리법등 타부처의 화학물질관리 관련법에 의한 규제

◐ 기타 외국법에 의한 규제

16. 기타 참고사항

◐ 자료의 출처

▣ 원자료의 작성 기관명 : MDL Information System Inc.

▣ 작성시기 :

▣ 참고문헌명 : MSDS 영문판

◐ 권장용도 및 권장제한사항

◐ 교육훈련에대한 충고사항

◐ 기타 필요한 사항